- 多关节等速训练与评估系统招标参数

- 一、数量：一套

- 二、功能参数

- 1、设备移动方便，可推行至病房为患者提供床边康复；

- 2、具备评估、训练部位功能：可进行肩、肘、腕、髋、膝、踝等至少6个大关节活动度和运动肌群的训练与评估；

- 3、具备患者管理系统，根据患者信息，可查询患者评估训练记录；

4、具备多体位训练模式，每种体位训练包含主动训练（向心/离心）、被动训练、主被动训练；

5、具备专业训练模式：包括等速训练、等张训练、等长训练、本体感觉模式、情景互动模式等；

6、安全防护：具备急停按键、机械限位防护、超阈值设置报警等安全防护功能；

7、显示设置：显示训练模式、训练速度、训练时间、参数设置、报告查看等；

8、具备评估功能：识别训练肢体重量并减重，可对关节活动范围进行评估，测试屈肌和伸肌的肌峰力矩，显示患者发力情况；

9、具备痉挛保护功能：自动检测痉挛为患者提供安全保护，多档可调

10、设备端口全部免费开放、软件终身免费升级

11、设备质保期≥3年